## Sheet1
石嘴山市城市公共供水2025年第一季度出厂水管网水水质监测结果
采样时段 |  |  |  | 2025-02-01 | [9 empty] | 检测单位 |  |  | 国家城市供水水质监测网中卫监测站
检测标准 |  |  |  | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022) | [9 empty] | 检验结论 |  |  | 1、出厂水与管网水水质检测项次合格率为100% 2、本检验对本次采样负责
序 号 | 检测项目 | 检测点位 |  | 第一水厂 |  | 第二水厂 |  | 第三水厂 |  | 第五水厂 |  | 黄河水厂 |  | 第三中学 |  | 中医院 |  | 丽日小区 |  | 新区营业厅 |  | 西部公司
|  | 单位 | 标准限值
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 达标 | 未检出 | 达标 | 0 | 达标 | 未检出 | 达标 | 7 | 达标 | 5 | 达标 | 未检出 | 达标 | 4 | 达标 | 未检出 | 达标 | 5 | 达标
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 | 达标 | 0.00043 | 达标 | 0.0093 | 达标 | 0.00084 | 达标 | 0.001 | 达标 | 0.00035 | 达标 | 0.00054 | 达标 | 0.0091 | 达标 | 0.00024 | 达标 | 0.00076 | 达标
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 0.0000007 | 达标 | 0.000004 | 达标 | 0.000006 | 达标 | <0.00006 | 达标 | 0.00007 | 达标 | 0.000010 | 达标 | 0.000008 | 达标 | <0.000005 | 达标 | 0.000008 | 达标 | 0.000007 | 达标
6 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 达标 | 0.006 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | 0.012 | 达标 | <0.004 | 达标 | 0.006 | 达标 | <0.004 | 达标 | 0.006 | 达标 | 0.009 | 达标
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.00012 | 达标 | 6e-05 | 达标 | 8.3e-05 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.000092 | 达标 | 0.0011 | 达标 | 8.9e-05 | 达标 | 0.00015 | 达标 | 0.000074 | 达标 | 0.000097 | 达标
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标 | <0.00001 | 达标
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标 | <0.001 | 达标
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.32 | 达标 | 0.89 | 达标 | 0.24 | 达标 | 0.62 | 达标 | 0.25 | 达标 | 0.31 | 达标 | 0.94 | 达标 | 0.23 | 达标 | 0.92 | 达标 | 0.26 | 达标
11 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 2.42 | 达标 | <0.06 | 达标 | 0.72 | 达标 | 3.82 | 达标 | 2.62 | 达标 | 2.37 | 达标 | 0.13 | 达标 | 0.77 | 达标 | 4.71 | 达标 | 2.64 | 达标
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00471 | 达标 | 0.00733 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00261 | 达标
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | 0.00232 | 达标 | 0.00789 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | <0.00004 | 达标 | 0.00211 | 达标
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00345 | 达标 | 0.0099 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00353 | 达标
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00149 | 达标 | 0.00084 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | <0.00007 | 达标 | 0.00042 | 达标 | <0.00007 | 达标
16 | 三卤甲烷 | mg/L | ≤1 | <0.0026 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | 0.174 | 达标 | 0.374 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | <0.002 | 达标 | 0.006 | 达标 | 0.124 | 达标
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.5 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标 | <0.0011 | 达标
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标 | <0.0015 | 达标
19 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | <0.004 | 达标 | 0.225 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标 | <0.004 | 达标
20 | 色度 （铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标 | <5 | 达标
21 | 浑浊度 （散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | 0.155 | 达标 | 0.44 | 达标 | 0.19 | 达标 | 0.67 | 达标 | 0.66 | 达标 | 0.17 | 达标 | 0.41 | 达标 | 0.19 | 达标 | 0.18 | 达标 | 0.89 | 达标
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标 | 无异臭、异味 | 达标
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标 | 无 | 达标
24 | pH | — | 6.5～8.5 | 8.24 | 达标 | 8.23 | 达标 | 8.09 | 达标 | 8.14 | 达标 | 8.17 | 达标 | 8.28 | 达标 | 8.26 | 达标 | 8.1 | 达标 | 8.08 | 达标 | 8.16 | 达标
25 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0045 | 达标 | 0.0026 | 达标 | 0.0056 | 达标 | 0.062 | 达标 | 0.168 | 达标 | 0.0037 | 达标 | 0.0055 | 达标 | 0.0041 | 达标 | 0.0079 | 达标 | 0.135 | 达标
26 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0087 | 达标 | 0.177 | 达标 | 0.042 | 达标 | 0.00065 | 达标 | 0.053 | 达标 | 0.0067 | 达标 | 0.149 | 达标 | 0.038 | 达标 | 0.011 | 达标 | 0.019 | 达标
27 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.0035 | 达标 | 0.091 | 达标 | 0.015 | 达标 | 0.0021 | 达标 | 0.0092 | 达标 | 0.0025 | 达标 | 0.095 | 达标 | 0.0076 | 达标 | 0.00061 | 达标 | 0.0061 | 达标
28 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00024 | 达标 | 0.00021 | 达标 | 0.00015 | 达标 | 0.00048 | 达标 | 0.0011 | 达标 | 0.00021 | 达标 | 0.00042 | 达标 | 0.0003 | 达标 | 0.00024 | 达标 | 0.00074 | 达标
29 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 0.0075 | 达标 | 0.0082 | 达标 | 0.0036 | 达标 | 0.0037 | 达标 | 0.003 | 达标 | 0.0045 | 达标 | 0.0075 | 达标 | 0.0072 | 达标 | 0.0056 | 达标 | 0.0033 | 达标
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 41.8 | 达标 | 111 | 达标 | 17 | 达标 | 65.9 | 达标 | 104 | 达标 | 41.3 | 达标 | 117 | 达标 | 16.2 | 达标 | 61.6 | 达标 | 103 | 达标
31 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 53.8 | 达标 | 180 | 达标 | 9.88 | 达标 | 139 | 达标 | 190 | 达标 | 53.4 | 达标 | 187 | 达标 | 8.33 | 达标 | 133 | 达标 | 188 | 达标
32 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 395 | 达标 | 656 | 达标 | 212 | 达标 | 485 | 达标 | 660 | 达标 | 348 | 达标 | 671 | 达标 | 212 | 达标 | 542 | 达标 | 665 | 达标
33 | 总硬度 （以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 167 | 达标 | 231 | 达标 | 103 | 达标 | 275 | 达标 | 299 | 达标 | 165 | 达标 | 244 | 达标 | 115 | 达标 | 253 | 达标 | 305 | 达标
34 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | ≤3 | 0.99 | 达标 | 2.17 | 达标 | 1.39 | 达标 | 1.07 | 达标 | 1.82 | 达标 | 1.07 | 达标 | 2.03 | 达标 | 1.45 | 达标 | 1.07 | 达标 | 2.11 | 达标
35 | 氨 （以N为计） | mg/L | ≤0.5 | 0.121 | 达标 | 0.083 | 达标 | 0.101 | 达标 | 0.086 | 达标 | 0.129 | 达标 | 0.075 | 达标 | 0.115 | 达标 | 0.123 | 达标 | 0.105 | 达标 | 0.062 | 达标
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.097 | 达标 | 0.097 | 达标 | 0.046 | 达标 | 0.119 | 达标 | 0.243 | 达标 | 0.068 | 达标 | 0.147 | 达标 | 0.040 | 达标 | 0.123 | 达标 | 0.214 | 达标
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.155 | 达标 | 0.249 | 达标 | 0.091 | 达标 | 0.141 | 达标 | 0.188 | 达标 | 0.060 | 达标 | 0.387 | 达标 | 0.063 | 达标 | 0.132 | 达标 | 0.156 | 达标
38 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | ≥0.05 | <0.10 | 达标 | 0.1 | 达标 | 0.1 | 达标 | 0.12 | 达标 | 0.3 | 达标 | 0.06 | 达标 | 0.04 | 达标 | 0.03 | 达标 | 0.04 | 达标 | 0.15 | 达标